## Slide 1: Отчет (начало сбора статистики)

## Slide 2: Карта мощностей установки

## Slide 3: Основные параметры сканирований
Амплитуда перестройки: 2 Vpp
Частота перестройки: 200 Hz
Длина волны лазера: 1595,541 nm
Ток на лазере: 300 mA

## Slide 4: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2 A
Мощность в резонаторе: 120.96 mW
Разрешение: высокое
Замечание: здесь, видимо, немного съехала поляризация

## Slide 5: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2 A
Мощность в резонаторе: 122.34 mW
Разрешение: высокое

## Slide 6: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,1 A
Мощность в резонаторе: 128.78 mW
Разрешение: высокое

## Slide 7: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,2 A
Мощность в резонаторе: 134.64 mW
Разрешение: высокое

## Slide 8: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,3 A
Мощность в резонаторе: 139.9 mW
Разрешение: высокое

## Slide 9: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,4 A
Мощность в резонаторе: 144.88 mW
Разрешение: высокое

## Slide 10: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,5 A
Мощность в резонаторе: 153.08 mW
Разрешение: высокое

## Slide 11: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,6 A
Мощность в резонаторе: 160.39 mW
Разрешение: высокое

## Slide 12: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,7 A
Мощность в резонаторе: 166.54 mW
Разрешение: высокое

## Slide 13: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,8 A
Мощность в резонаторе: 175.32 mW
Разрешение: высокое

## Slide 14: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 2,9 A
Мощность в резонаторе: 179.71 mW
Разрешение: высокое

## Slide 15: Сканирование при различных мощностях накачки
Ток усилителя: 3,0 A
Мощность в резонаторе: 185.56 mW
Разрешение: высокое

## Slide 16: Сканирование при низком разрещении
Сканирование при низком разрешении доло шумную и размытую картину, непригодную для дальнейшего анализа.
Пример:
Ток усилителя: I = 3A
Мощность в резонаторе: 185.56 mW